## Príloha č.1
PRÍLOHA č.2 Technická časť
1. Podrobný opis ponúkutých priestorov a parkovacích miest
1. Počet ponúknutých podlaží
2. Prenajímateľná plocha kancelárskych priestorov v m2
3. Počet prenajímateľných parkovacích miest rozdelený na typy parkovacích miest a ich umiestnenie (verejný obstarávateľ požaduje 40 parkovacích miest)
4. Pôdorysy jednotlivých podlaží s vyznačenými typmi prenajímateľných plôch - predložiť
5. Metodika - popis určovania výmery prenajímateľných plôch
2. Technická a technologická špecifikácia ponúknutých priestorov a Budovy/uchádzač uvedie k jednotlivým položkám stručný opis, z ktorých bude zrejmý ich rozsah/
1.Základný popis konceptu – vonkajšia skladba, vnútorná skladba, výšky, základný raster, atď.
2. Nosná konštrukcia
3. Obvodový plášť (požiadavkou sú otvárateľné okná)
4. Tienenie
5. Vertikálne komunikácie a výťahy
6. Vnútorné priečky
7. Povrchové úpravy stien
8. Vnútorné dvere
9. Zárubne
10. Zámky
11. Podlahy
12. Povrchové úpravy stropov a podlahy
13. Toalety
14. Elektroinštalácia - silnoprúd
15. Záložný zdroj elektrickej energie
16. Svietidlá a núdzové osvetlenie
17. Meranie a regulácia (MaR) energií
18. Elektronická požiarna signalizácia (EPS) a požiarny rozhlas (PR)
19. Detekcia CO
20. Priemyselný kamerový systém
21. Elektronický zabezpečovací systém (EZS)
22. Vstupný systém
23. Sprinklery (SHZ)
24. Kúrenie a chladenie
25. Vetranie
26. Zdvojená podlaha
27. Serverovňa v rámci kancelárskych priestorov
3. Pôdorys rozmiestnenia miestností na jednotlivých podlažiach (tzv. floor plan)
Na jednotlivých pôdorysoch je potrebné farebne rozlíšiť plochu jednotlivých typov priestorov, t.j. odlíšiť prenajímateľnú plochu kancelárskych priestorov, prenajímateľnú/neprenajímateľnú plochu spoločných priestorov, terasy, chodby, komunikácie, technické miestnosti a stupačky. Na každom pôdoryse je takisto potrebné uviesť súčty jednotlivých typov plôch na danom podlaží.