## Kritériá_štandard
PRÍLOHA č. 3
| ŠTANDARD BUDOVY | A | B
Novo-postavená alebo významne obnovená administratívna budova Triedy B energetickej hospodárnosti budovy kWh/(m².rok), v súlade s vyhláškou 364/2012 Z.z.
LOKALIZÁCIA BUDOVY
Lokalizácia - širšie centrum Bratislavy (do 8 km) od sídla Úradu vlády SR
Ponúkaná prenajímaná plocha je v rámci 1 budovy, resp v rámci komplexu budov
Pešia dostupnosť zástavok MHD (do 5 min peši)
DISPOZÍCIA
Vysoká flexibilita priestorov (riešenie pozostávajúce z možností dodatočných úprav dispozície priestorov s prevahou uzatvorených kancelárií)
Prenajímané skladové priestory v budove k dispozícii
Minimálna svetlá výška 2,80 m (počítaná od zdvojenej podlahy, prípadne po znížený strop)
Služby recepcie (v prac. hodinách 7:00- 18:00) ak ide o nehnuteľnosť, ktorá mala služby recepcie zabezpečené už pred začatím postupu zadávania zákazky
Priestory podateľne vo vstupnej časti budovy
PARKOVANIE
Parkovanie s priamym prístupom do budovy, alebo v bezprostrednej blízkosti Budovy (max. do 100 m)
Možnosť bezplatného parkovania alebo za úhradu na komerčných parkoviskách (max. do 300 m od budovy)
Počet parkovacích miest v pomere max 1:75 (1 parkovacie miesto na 75m² prenajatej plochy), min. 200
SLUŽBY
24/7 strážna služba (ak ide o nehnuteľnosť, ktorá mala strážnu službu zabezpečenú už pred začatím postupu zadávania zákazky)
TECHNOLOGICKÉ VYBAVENIE A ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY BUDOVY
Dátová prípojka k budove/komplexu budov vo veľkosti min. 10Gbps v redundancii (primárne a sekundárne pripojenie)
Kamerový systém - CCTV na všetkých vstupoch do Budovy prevádkovaný 365/24/7 so záznamom
Elektronický centrálny prístupový systém na vstupných dverách do všetkých prenajímaných priestorov (365/24/7)
2 nezávislé zdroje napojenia elektrickej energie pre Budovu, alebo možnosť poskytnutia zálohy z diesel agregátu pri okamžitom výpadku energií
Bezbariérový prístup
Štrukturovaná kabeláž vedená v zdvojenej podlahe alebo v zníženom podhľade
Vysoko-rýchlostné osobné výťahy
Uchádzač vyplní tabuľku nasledovne: | Do STĹPCA A uchádzač uvedie, či je daná požiadavka splnená vo forme odpovede áno/nie
V prípade, že daná požiadavka splnená nie je, uchádzač uvedie do STĹPCA B rozsah, v akom ju spĺňa
Napríklad: | Otvárateľné okná áno (stĺpec A), ale len v rozsahu 60% všetkých okien zazmluvnenej plochy (stĺpec B)