## Kritériá_štandard
PRÍLOHA č. 3
| ŠTANDARD BUDOVY | A | B
Novo-postavená alebo kompletne zrekonštruovaná budova od roku 2010
Pešia dostupnosť zástavok MHD (do 5 min peši)
DISPOZÍCIA
Vysoká flexibilita (riešenie kombinácie openspace a samostaných kancelárií)
Prenajímateľné skladové priestory v Budove k dispozícii
Minimálna svetlá výška 2,80 m (počítaná od zdvojenej podlahy)
PARKOVANIE
Parkovanie s priamym prístupom do Budovy, alebo v bezprostrednej blízkosti Budovy (do 100m)
Možnosť bezplatného parkovania v blízkosti Budovy
Parkovací pomer max 1:75 (1 parkovacie miesto na 75m² prenajatej plochy)
TECHNOLOGICKÉ VYBAVENIE BUDOVY
Služby recepcie (v prac. hodinách 7:00- 15:30), (ak ide o nehnuteľnosť, ktorá mala služby recepcie zabezpečené už pred začatím postupu zadávania zákazky)
24/7 strážna služba (ak ide o nehnuteľnosť, ktorá mala strážnu službu zabezpečenú už pred začatím postupu zadávania zákazky)
Kamerový systém - CCTV prístup do Budovy prostredníctvom bezdotykovej čipovej karty 365/24/7
Otvárateľné okná pre všetky kancelárie
2 nezávislé zdroje napojenia elektrickej energie pre Budovu, možnosť poskytnutia zálohy z diesel agregátu, pri okamžitom výpadku energií - primárna záloha cez UPS (do nabehnutia diesel agregátu)
Prístup pre hendikepované osoby
Centrálna vzduchotechnika (nútené vetranie)/kúrenie/chladenie
Individuálne meranie energií (elektrina, voda) a regulácia priestorov
Systém chladenia a kúrenia s prepojením na meranie a reguláciu
Štrukturovaná kabeláž vedená v zdvojenej podlahe, alebo v zníženom podhlade
Vysoko-rýchlostné výťahy v prípade viacpodlažnej budovy
Vonkajšie príp. vnútorné tienenie kancelárskych priestorov zabezpečené žalúziami
Uchádzač vyplní tabuľku nasledovne: | Do STĹPCA A uchádzač uvedie, či je daná požiadavka splnená vo forme odpovede áno/nie
V prípade, že daná požiadavka splnená nie je, uchádzač uvedie do STĹPCA B rozsah, v akom ju spĺňa
Napríklad: | Otvárateľné okná áno (stĺpec A), ale len v rozsahu 60% všetkých okien zazmluvnenej plochy (stĺpec B)